	FOGÁSZATI ELLÁTÁS


        
	Fogászati ellátás 
Dentoalveoláris sebészet [szv]
Fogszabályozás [szv]
Gyermekfogászat [szv]
Iskolafogászat 
Konzerváló fogászat és fogpótlástan [szv]
Parodontológia [szv]
	Szakmakód:
	1300
1301
1302
1304
1305
1308
1303


[szv]: engedély feltétele a szakirányú szakvizsga
Fog- és szájbetegségek járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei
Személyi feltételek:
Fogászati ellátás 

1 fogorvos 

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Parodontológiai szakrendeléshez 

1 parodontológus szakorvos

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Fogszabályozó szakrendeléshez 

1 fogszabályozás szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Dentoalveoláris szakrendeléshez 

1 dentoalveoláris sebészet szakorvosa

1 műtéti szakasszisztens/fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Gyermekfogászati szakrendeléshez 

1 gyermekfogászat szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Konzerválófogászat, fogpótlástan szakrendeléshez 

1 konzerválófogászat és fogpótlástan szakorvosa

1 fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus

Tárgyi feltételek:
A rendelő általános feltételei + alapellátás műszerei és sürgősségi vagy készenléti táska/tálca
	
	 
	Szakrendelés

	Gép - műszer neve
	Fogászati ellátás (felnőtt, gyerek)
	Parodonto-
lógia
	Fog-
szabályozás
	Gyermek- 
fogászat
	Dentoal-
veolaris 
sebészet

	Fogászati/fogszabályozási kezelőegység
	1
	1
	1
	1
	1

	Fogászati kezelőszék
	1
	1
	1
	1
	1

	Elektrokauter
	 
	1
	 
	 
	1

	Fogászati röntgenkészülék az előhívás kellékeivel vagy kp. rtg.
	EK
	EK
	EK
	EK
	X

	Fogkőeltávolító sorozat, kézi (hagyományos, Gracey)
	1
	 
	1
	1
	 

	Gépi depurátor (UH, szonikus)
	1
	1
	1
	1
	 

	Fogorvosi dolgozószék
	1
	1
	1
	1
	1

	Viaszmelegítő (pl. Bunsen-égő)
	1
	1
	1
	1
	 

	Fogszabályozó fogósorozat
	 
	 
	2
	 
	 

	Fotopolimerizációs lámpa
	1
	1
	1
	1
	 

	Hőlégsterilizátor vagy autokláv
	1
	1
	1
	1
	1

	Kézidarab
	3
	3
	3
	3
	 

	Kézidarab, sterilezhető
	 
	1
	 
	 
	3

	Műszerasztal, gördíthető
	1
	1
	1
	1
	1

	Fogászati kéziműszerkészlet*
	1
	1
	1
	1
	 

	Dentoalveolaris sebészeti kéziműszerkészlet**
	 
	 
	 
	 
	1


	Parodontális kéziműszerkészlet ***
	 
	1
	 
	 
	 

	Kofferdam készlet
	1
	1
	 
	 
	 

	Endodonciai doboz + 5 sorozat gyökérkezelő műszer
	1
	 
	 
	1
	 

	Műtőlámpa
	 
	 
	 
	 
	1

	Ortopantomográf és teleröntgenkészülék
	 
	 
	EL
	 
	 

	Ortopantomográfkészülék
	 
	 
	 
	 
	EL

	Kötszerdoboz kicsi/nagy
	 
	 
	 
	 
	2/2

	Sebészeti fúrógép/mikromotor
	 
	1
	 
	 
	1

	Szájsebészeti fúrókészlet
	 
	3
	 
	 
	3

	Szívókészülék, sebészeti
	 
	1
	 
	 
	1


*Fogászati kéziműszerkészlet
	Műszer neve
	Darabszám

	Fogászati tükör
	15 x

	Fogászati szonda
	15 x

	Fogászati csipesz
	15 x

	Foghúzó fogósorozat (korona és gyökérfogók)
	2

	Foggyökéremelő sorozat
	2

	Csontkanál
	2

	Raspatórium (Williger, Freer)
	2

	Csontcsípő
	2

	Sebészeti olló, különféle
	3

	Sebészi műtőkés és/vagy szikenyél
	2

	Anatómiai csipesz
	1

	Horgas csipesz
	1

	Kézi depurátor különféle
	5

	Exkavátor, kétvégű, különféle
	5

	Fogászati tömőműszerek, különféle
	10

	Matricafeszítő
	2

	Viaszkés
	1

	Kramponfogó
	1

	Érfogó
	2

	Tűfogó
	1

	Cementkeverő üveglap és spatula
	2

	Lenyomatkanál különféle
	30 xx


x: vegyes fogászaton, iskolafogászaton 30
xx: gyermekfogászaton 20
**Dento-alveoláris sebészeti kéziműszerkészlet
	Műszer neve
	Darabszám

	Fogászati csipesz
	20

	Fogászati szonda
	20

	Fogászati tükör
	20

	Gyökéremelő különféle
	20

	Foghúzó fogó sorozat (korona, gyökér)
	3

	Szájterpesztő (Heister, ujjvédő)
	2

	Sebkampó, különféle
	8

	Szájzugkampó
	8

	Anatómiai csipesz
	4

	Horgas csipesz
	8

	Érfogó különféle
	4

	Tűfogó
	5

	Nyelvfogó
	1

	Műszerkiszedő fogó
	2

	Raspatórium
	5

	Csontkanál (Kerpel-, Volkmann-, Meinhöffer-féle)
	6

	Depurátor különféle
	10

	Műtőkés különféle vagy/és szikenyél
	8

	Véső (Móczár, Partsch)
	15

	Iriszolló
	4

	Kötszerolló
	2

	Csontcsípő
	4

	Nyálkőszonda különféle
	4

	Tamponvivő
	2

	Orrtükör
	1

	Sebészi kalapács
	3

	Cementkeverő üveglap és spatula
	2

	Kramponfogó
	1

	Körömolló
	1

	Tömő műszerek
	4


***Parodontális kéziműszerkészlet 
	Műszer neve
	Darabszám

	Parodontális szonda Williams
	10

	Parodontális szonda WHO
	5

	Furkáció szonda (Nabers)
	5

	Szikenyél
	8

	Szájzugkampó
	5

	Anatómiai csipesz
	4

	Érfogó
	2

	Tűfogó különböző méret
	5

	Raspatórium
	5

	Gracey kürett szett 1-14
	4

	Parodontális sebészeti kanalak
	4

	Parodontális kések – Kirkland, Orban
	8

	Iriszolló
	4

	Csontcsípő
	4

	Gingiva olló
	4


